Приказ департамента ЖКХ Белгородской обл. от 16.11.2016 N 114 (ред. от 20.04.2017) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 22.05.2023

# ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16 ноября 2016 г. N 114

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. приказа департамента ЖКХ Белгородской области от 20.04.2017 N 55) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Белгородской области от 22 июня 2015 года N 246-пп "Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области" приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или нормативы потребления горячей воды в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению на территории Белгородской области с применением метода аналогов и расчетного метода согласно приложению N 1.

2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Белгородской области с применением расчетного метода согласно приложению N 2.

(Нормативы утратили силу. - Приказ департамента ЖКХ Белгородской области от 20.04.2017 N 55)

3. Нормативы, утвержденные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяются с 1 декабря 2016 года на всей территории Белгородской области.

Заместитель Губернатора области

Ю.ГАЛДУН

# Приложение N 1

к приказу

департамента жилищно-коммунального

хозяйства Белгородской области

от 16 ноября 2016 г. N 114

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив коммунальной услуги по водоотведению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,287 | 3,069 | 7,356 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,333 | 3,123 | 7,456 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,827 | 3,177 | 8,004 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,047 | 1,609 | 4,656 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,356 | X | 7,356 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,456 | X | 7,456 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,028 | X | 7,028 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,356 | X | 6,356 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,856 | X | 3,856 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,148 | X | 3,148 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,016 | X | X |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,716 | X | X |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,200 | X | X |
| 14. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,049 | 1,833 | 4,882 |
| 15. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,182 | X | 3,182 |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на человека | 1,562 | X | X |

# Приложение N 2

к приказу

департамента жилищно-коммунального

хозяйства Белгородской области

от 16 ноября 2016 г. N 114

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. Приказом департамента ЖКХ Белгородской области от 11.05.2017 N 62 внесены изменения в нормативы. Но в связи с тем, что ранее указанные положения данного документа были отменены приказом департамента ЖКХ Белгородской области от 20.04.2017 N 55, создание новой редакции нецелесообразно. |  |
| --- | --- | --- | --- |

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратили силу. - Приказ департамента ЖКХ Белгородской области от 20.04.2017 N 55.